西南财经大学天府学院绵阳校区10KV增容及箱变工程

竞

争

性

磋

商

招

标

2024年6月

## 目    录

第一章  磋商邀请……………………………………………………………2

第二章  磋商须知……………………………………………………………4

第三章  响应文件格式………………………………………………………17

第四章  供应商资格条件要求………………………………………………30

第五章  供应商应当提供的资格条件要求的相关证明材料………………31

第六章  磋商内容、比选过程中可实质性变动的内容……………………32

第七章  采购项目技术、服务及其他商务要求……………………………33

第八章  评审办法……………………………………………………………35

第九章  比选合同（样例）…………………………………………………43

第一章  磋商邀请

西南财经大学天府学院（采购人）委托，拟对西南财经大学天府学院绵阳校区10KV增容及箱变工程以竞争性磋商方式进行采购及施工，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加比选。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：TFJJ-CG-2024-001

2.项目名称：西南财经大学天府学院绵阳校区10KV增容及箱变工程

3.采购人：西南财经大学天府学院

二、资金情况

预算金额[总价承包]：暂不设控制价。

三、采购项目简介

西南财经大学天府学院绵阳校区10KV增容及箱变工程（详见磋商文件第七章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在西南财经大学天府学院采购网上以公告形式发布[注：西南财经大学天府学院采购网址:https://www.tfswufe.edu.cn/xxgk2/cgxx.htm]。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、资质要求：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工资质，含三级及以上总承包；

8、需要具有有效的安全生产许可证

9、本项目不接受联合体投标；

10、箱变内所采用元器件，按市场占有率高、中档要求配置。

11、供应商能提供的其他能证明自己实力的材料。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、响应文件提交方式、时间、地点：

1、提交时间：自发布日起3日内。

2、提交方式：现场报名获取（工作日上午9时～12时；下午14时～17时）

3、提交地点：绵阳市科技城新区园兴西街2号，西财天府学院济民楼119办公室。

4、注意事项：提交响应文件时，需提供单位介绍信原件（需注明项目名称）、经办人身份证原件及复印件；供应商为企业法人的，只需提供本人身份证原件及复印件；以上资料复印件必须加盖供应商鲜章。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收，本次采购不接收邮寄的响应文件。

应同时提交：1.授权代表及法人身份证复印件、法人授权委托书。以上资料，请供应商自备复印件加盖鲜章，在递交响应文件时单独再提交一份；2.响应文件电子文档同时提交。

八、磋商时间：2024年6月5日。

九、磋商地点：西南财经大学天府学院绵阳校区。

十、联系方式

采购人：西南财经大学天府学院

地  址：绵阳市科技城新区园兴西街2号。

联系人：李老师

电  话：177 9039 2905

第二章 磋商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次采购采取在西南财经大学天府学院采购网公告的方式邀请不少于三家参加磋商的供应商。 |
| 2 | 采购总价 | 成本控制金额：￥ [合理报价]元。 |
| 3 | 最高限价 | 无 |
| 4 | 联合体 | 不允许联合体 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法（√）最低评标价法（ ） |
| 6 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 7 | 失信企业报价加成或者扣分 | 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过采购成本控制价的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 8 | 磋商情况公告 | 磋商结果等将在西南财经大学天府学院采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.有关定义

本次磋商的采购人是西南财经大学天府学院。

### 3.合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本磋商文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构获取了磋商文件。

### 4.报价费用

供应商参加磋商的有关费用由供应商自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施

## 5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

## 5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

## 5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

## 5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人/采购人委托磋商小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

## 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

## 5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。

## 5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

## 5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

## 5.8回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

## （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

## （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

## （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

## （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

## （5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

## 本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

## 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

## 本项目不接受联合体参与采购活动

## 7.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理

## 8.知识产权（实质性要求）

## 8.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

## 8.2除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

## 8.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

## 8.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 9.磋商文件的构成

9.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据，具有准法律文件性质。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）磋商邀请；

（二）磋商须知；

（三）响应文件格式；

（四）供应商资格条件要求；

（五）供应商应当提供的资格条件要求的相关证明材料；

（六）供应商其他响应文件内容；

（七）采购项目技术、服务及其他商务要求；

（八）评审办法；

（九）采购合同（样例）。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1招标采购单位可以依法对磋商文件进行澄清或者修改。

10.2招标采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文）将澄清或者修改的内容通知所有获取了磋商文件的供应商，同时在西南财经大学天府学院网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在递交响应文件截止时间至少3日前；不足3日的，应当顺延递交响应文件截止时间。

10.3供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

### 11.答疑会和现场考察

11.1根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

12.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

### 13．响应文件的语言（实质性要求）

13.1供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将视为无效资料。（供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 14.计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

15.报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价均以人民币报价。

16.响应文件格式

16.1供应商应执行磋商文件第三章的规定要求。

16.2对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

17.响应文件的编制和签署（实质性要求）

17.1资格性响应文件正本1份、副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2其他响应文件正本1份、副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.3响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

17.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

17.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.7（实质性要求）响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.8（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省采购评审工作规程（修订）》规范）

17.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

18.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

18.1响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

18.2响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称。

18.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.4未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

19.响应文件的递交

19.1资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.2采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

19.3最终报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

19.4本次采购不接收邮寄的响应文件。

20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

20.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

20.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

## 21.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

## 六、成交事项

## 22.确定成交供应商

## 采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 22.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 22.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 22.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

## （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 23.行贿犯罪档案查询

## 23.1根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》要求，采购人确定成交供应商期间，采购人可以向人民检察院查询成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

## 23.2成交候选供应商应按检察院要求及时向采购人/采购代理机构提供查询所需资料。

## 23.3成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 24.成交结果

## 24.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

## 24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

24.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## 25.成交通知书

## 25.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 26.签订合同

26.1成交供应商应在成交通知书发出之日起十四日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最终报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27.合同分包（实质性要求）

项目不允许分包。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

30.履约保证金（实质性要求）

30.1成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

30.2如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.履行合同

31.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32.验收

32.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照采购相关法律法规的要求进行验收。

32.2验收结果合格的，成交供应商凭履约验收表到采购单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

32.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- 提供虚假材料谋取成交；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

- 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

- 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

- 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

- 未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

- 将采购合同转包或者违规分包；

- 提供假冒伪劣产品；

- 擅自变更、中止或者终止采购合同；

- 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

- 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备⑴-⑽条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

第三章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件应尽量和磋商文件要求的格式一致，以免影响响应文件的符合性审查。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、磋商函

- 西南财经大学天府学院：

- 我方全面研究了“                       ”项目（编号：           ）磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商活动。我方授权          （姓名、职务）代表我方                 （磋商供应商名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

- 三、我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 四、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

- 五、我方递交的响应文件有效期为90天。

- 六、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

七、在评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释。

八、采购人需追加与合同相同的货物或者服务，且采购金额不超过原合同采购金额的10%的，我方承诺接受追加，且追加的采购货物或者服务的名称、价格、履约方式、验收标准等与原采购合同保持一致。

- 供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 通讯地址：XXXX。

- 邮政编码：XXXX。

- 联系电话：XXXX。         传    真：XXXX。

- 日    期：XXXX年XX月XX日。

二、承诺函

西南财经大学天府学院：

我公司作为本次磋商项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXX年XX月XX日

三、法定代表人身份证明

西南财经大学天府学院：

兹声明：            系                （供应商名称）的法定代表人，为我方“采购项目名称”项目（采购文件编号、包件号）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

- 法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXX年XX月XX日

必须附法定代表人身份证（复印件）

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

四、法定代表人授权书

西南财经大学天府学院：

本授权声明：        （单位名称）,       （法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX、包件号）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 供应商名称：XXX（盖单位公章）

- 法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXX

- 职	务：XXX

- 被授权人签字：XXX

- 职	务：XXX

- 日	期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

六、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 项目编号： 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

七、商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：供应商必须根据磋商文件要求据实填写，不得虚假响应。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、技术、服务要求应答表

项目名称：

项目编号:

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品品牌、型号 | 投标产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据磋商文件第七章“采购服务内容及相关要求”要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。供应商响应无负偏离视为已完全接受相关要求并书面承诺。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、报价函

西南财经大学天府学院：

我方全面研究了“       （项目名称和编号、包件号）”项目竞争性磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目竞争性磋商采购。

1、我方愿以大写（报价总价）       元（小写¥      元）的总价，并按竞争性磋商文件的条件要求完成供货；

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务；

3、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价，包括完成本项目所有服务内容的总费用和磋商文件规定的其它费用。

4、我方报价均真实有效，不存在低于成本的不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况；

5、磋商小组认为我方报价低于成本，我方将按照磋商小组要求积极配合提供相关证明材料；并接受磋商小组的评审认定。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、分项报价明细表

项目名称：

| 分项名称 (分项合计) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 生产厂商及品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 是否为进口产品 | 节能环保 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

3.报价表金额应与报价函金额一致。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

附：最后报价

（最终报价表由评审小组现场提供，由通过资格性、符合性审核的供应商磋商后现场填写，以最后报价进行评分。）

十一、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十二、供应商根据采购要求和评分表内容自行提供的材料

（无具体要求，自行提供）

第四章  供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件（适用于所有分包）

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

二、投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求

无

注：1、采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（《四川省行政处罚听证程序规定》第四条“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。 国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定”）。

2、“在参加本次采购活动前”是指以本项目采购公告发布之日起算，下同。

3、供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 供应商应当提供的资格条件要求的相关证明材料

一、供应商应当提供的资格条件要求相关证明材料（适用于所有分包）

1、供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；2、若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；3、若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；4、若为自然人：提供“身份证明材料”。（提供以上证明材料扫描件并加盖供应商公章）；

2、法人代表授权委托书、法定代表人和授权代表的身份证复印件；

3、供应商提供具备良好商业信誉的承诺函和具备健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）；

4、供应商自行承诺具有依法进行缴纳税收和缴纳社保的承诺函（格式自拟）；

5、供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）；

6、具有良好的商业信誉并在经营活动中无重大违法违规记录书面声明函 （格式自拟）；

7、参加本项目采购活动的供应商、法定代表人在前三年内不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，格式自拟，如果发现虚假承诺，作无效投标处理）；

8、非联合体投标承诺（格式自拟）。

二、应当提供的投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

同时具备有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质

第六章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第七章、第八章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第七章 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目清单及要求

1、项目标的名称、数量

| 序号 | 货物名称 | 生产厂商及品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 SCB14-1600KVA | 川内中档以上品牌 | 名称 ：变压器安装 2.型号 ：SCB14 3.容量（kVA） ：1600KVA 4.电压（kV） ：10KV | 台 | 1 |
| 2 | 10kV高压配电柜 AK1 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：10kV高压配电柜 AK 2.型号：按设计 3.规格：按设计 4.其他：详见高低压配电系统图且满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 3 | 10kV高压配电柜 AK2 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：10kV高压配电柜 AK2 2.型号：按设计 3.规格：按设计 4.其他：详见高低压配电系统图且满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 4 | 直流屏 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：直流屏 2.型号：按设计 3.规格：按设计 4.用电设备用途：进线 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 5 | 低压配电柜 AN1 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：低压配电柜 2.型号：AN1 3.规格：按设计 4.用电设备用途：进线 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 6 | 低压配电柜 AN2 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：低压配电柜 2.型号：AN2 3.规格：按设计 4.用电设备用途：进线 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 7 | 低压配电柜 AN3 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：低压配电柜 2.型号：AN3 3.规格：按设计 4.用电设备用途：进线 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 8 | 低压配电柜 AN4 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：低压配电柜 2.型号：AN4 3.规格：按设计 4.用电设备用途：进线 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 9 | 低压配电柜 AN5 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：低压配电柜 2.型号：AN5 3.规格：按设计 4.用电设备用途：进线 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 10 | 低压配电柜 AN6 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：低压配电柜 2.型号：AN6 3.规格：按设计 4.用电设备用途：进线 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 11 | 低压配电柜 AN7 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：低压配电柜 2.型号：AN7 3.规格：按设计 4.用电设备用途：进线 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 12 | 封闭式母线槽 TMY-3x(63x6.3) | 川内中档以上品牌 | 1.名称：封闭式母线槽 TMY-3x(63x6.3) 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.容量(A)：详设计 5.安装部位：综合 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 5 |
| 13 | 封闭式母线槽 TMY-4x(100X10)+TMY-100x10 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：封闭式母线槽 TMY-4x(100X10)+TMY-100x10 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.容量(A)：详设计 5.安装部位：综合 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 10 |
| 14 | 高压电力电缆 NH-YJV-8.7/15kV-3*120mm2 | 川内中档以上品牌 | 1.名称 ：高压电力电缆 2.型号 ：NH-YJV-8.7/15kV 3.规格 ：3*120 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位 ：电缆沟 6.电压等级（kV） ：15KV | m | 316 |
| 15 | 高压电力电缆头 3*120mm2 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：高压电力电缆头 2.型号：NH-YJV-8.7/15kV 3.规格：3*120mm2 4.电缆头连接方式：热缩 | 个 | 2 |
| 16 | 电气配管（埋地） SC100 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：埋地 | m | 301.5 |
| 17 | 电力变压器系统 | 川内中档以上品牌 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量（KVA）： 1600kVA | 系统 | 1 |
| 18 | 母线系统调试 10KV以下 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：母线系统调试 2.电压等级：10KV以下 | 段 | 3 |
| 19 | 母线系统调试 1KV以下 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：母线系统调试 2.电压等级：1KV以下 | 段 | 9 |
| 20 | 送配电装置系统调试 10KV | 川内中档以上品牌 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.型号：供电系统 3.电压等级：10KV | 系统 | 2 |
| 21 | 电容器 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：电容器调试 2.电压等级（kV）：1KV | 组 | 1 |
| 22 | 电缆试验 | 川内中档以上品牌 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10KV | 项 | 1 |
| 23 | 接地装置 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：接地装置调试 2.类别：综合考虑 3.满足设计及规范要求 | 系统 | 1 |
| 24 | 拆除路面 |  | 1.材质：混凝土 2.厚度：200mm | m2 | 1 |
| 25 | 路面恢复 |  | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：200mm | m2 | 1 |
| 26 | 挖管沟土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑 2.管外径:综合考虑 3.挖沟平均深度:综合考虑 4.弃土石运距:综合考虑 5.回填要求:人工夯填 | m3 | 381 |
| 27 | 回填方 |  | 1.密实度要求：满足设计及规范要求，夯填 2.填方材料品种：综合考虑，满足设计及规范要求 3.填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：综合考虑 | m3 | 381 |
| 28 | 顶管 | 川内中档以上品牌 | 1.土壤类别：综合考虑 2.顶管工作方式：顶进 3.管道材质及规格：镀锌钢管 4.工具管材质及规格：详设计图 5.触变泥浆要求：详设计图 6.管道检验及试验要求：详设计图 7.其他：满足设计图、相关规范 | m | 9.7 |
| 29 | 钢管混凝土保护层 C20 |  | 混凝土强度等级：C20 | m3 | 5.36 |
| 30 | 电缆保护板 |  | 1.种类：电缆保护版 2.规格：满足设计和规范要求 | m | 300 |
| 31 | 强电手孔井 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：电缆直线井 2.800x800x1200 详国标图籍12D101-5 142页 3.包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输，零星预制构件模板安装 4.含土方挖、填、运转 5.需满足设计要求及施工规范要求 | 座 | 3 |
| 32 | 箱变基础 |  | 1.混凝土种类 ：商砼 2.混凝土强度等级 ：C30 3.灌浆材料及其强度等级：详设计及规范要求 4.其他：详设计及规范要求 | m3 | 7 |
| 33 | 箱变外壳及辅材 | 川内中档以上品牌 | 名称：箱变外壳 2.型号:详设计 3.容量（kVA）：详设计 4.电压（kV）：详设计及相关规范要求 5.油过滤要求：详设计及相关规范要求 6.干燥要求：详设计及相关规范要求 7.基础型钢形式、规格：10#槽钢 | 台 | 1 |
| 34 | 接地线 热镀锌扁钢 -40*4 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：接地线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格、型号：-40*4 3.其他：满足设计及规范要求 | m | 40 |
| 35 | 钢管接地极 φ50 L=2500 | 川内中档以上品牌 | 1.名称：钢管接地极 2.材质：钢管 3.规格、型号：φ50 L=2500 3.其他：满足设计及规范要求 | m | 10 |
| 36 | 百页窗 1200*300 | 川内中档以上品牌 | 1.窗代号及洞口尺寸：百页窗 1200*300 2.框、扇材质：详设计 3.内带10×10不锈钢钢板网 | m2 | 1.44 |
| 注：1.其它详见新建办公综合楼、实训综合楼室外强电箱变工程总图（方案调整局部修改）设计图及供应商分部分项工程量清单报价表；2.因现场变压器位置没确定,高、低电力电缆以供应商报价的综合单价×实际工程数量进入工程最终结算；3.甲方布置的其它任务以签证形式结算。 |  |  |  |  |  |

2.工作内容：

① 10kV线路部分：从西南财经大学天府学院绵阳校区原建高压配电室新建高压柜处搭火，安装高压柜（高压母线连接），更改高压主进线柜高压真空断路器及高压互感器，高压电缆：从原建配电室新建高压柜至新建教学楼新建一进二出环网柜，新建1600kVA箱变1台。

②高低压设备部分：配电高压柜1台、新建一进二出高压环网柜1台、1600kVA箱变1台（要求全铜芯变压器）；高压电缆采购及敷设。

③土建部分：高压通道及电力井建设（含开挖、回填、过路管道包封、撤出路面、电力管、多孔管、接地等）；环网柜基础制作（含开挖、回填、基础修建、基础槽钢、接地等）；箱变基础制作（含开挖、回填、基础修建、基础槽钢、接地等）；按电业局要求制作安装标识、标牌、学校整体高压一次性接线图、绝缘地毯、操作工具一套，防火封堵措施。

④中标人负责办理电力增容相关手续，完成高低压变配电工程深化图纸审查手续及与供电相关的报建、验收手续（招标人协办）。即本次招标工程为从招标方给予供电局的用电方案后的所有工作（即施工图审查到正式送电的交钥匙工程）。

二、商务要求（实质性要求、适用于所有分包）

1、供货时间：自合同签订之日起30天内完成供货安装并交付甲方使用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：无预付款，该工程项目为交钥匙工程，验收合格后支付总工程款95％，审计结算后支付剩余5％。供应商需向采购人出具增值税普通发票及结算资料（最终以合同签订为准）。

4、供应商所报价格包括设备费、材料、运输费、装卸费、工程安装费、税费、利润、招标代理服务费。

5、工程质量符合国家行业相关技术要求，质保期不少于5年。

6、安全责任：成交供应商在项目实施过程中的安全责任由成交供应商负全责，采购方不承担任何安全责任。

第八章 评审办法

1.总则

1.1参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5（实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准以及采购合同主要条款等。

2.1.2本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（5）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（6）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4磋商。

2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况

和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人/采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：报价、技术指标和配置、项目实施专向方案、售后服务、响应文件规范性等。

3.2除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。

3.3综合评分明细表（适用于所有分包）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40 | 共同评 分因素 |
| 3 | 项目实施专项方案及类似业绩 | 40分 | - 根据供应商制定的项目实施专向方案及类似业绩，包括但不限于：1、质量保证体系方案；2、工程质量管控及保障措施；3、工程服务时间进度及应急处置方案。各项分析描述完整全面、逻辑清晰、表述明确、核心问题梳理详尽、总结具体的得30分；专项方案较好的得20分；一般的得15分；较差的得10分；不提供的不得分。 - 二、业绩真实有效的得10分；业绩不真实有效的扣10分；不提供的不得分； | 技术评 分因素 |
| 4 | 售后服务 | 20分 | 根据供应商提供的售后服务方案，包含但不限于1、售后人员及售后服务电话；2、售后响应时间；3、售后现场服务支持能力；4、售后服务处理方式和售后巡检方案；5、应急处置方案。每缺一项扣2分，各项分析描述完整全面、逻辑清晰、表述明确、核心问题梳理详尽、总结具体的得10分；方案较好的得8分；一般的得6分；较差的得4分；不提供的不得分。 质保大于5年，每多一年加2分，最多加10分。 | 技术评 分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（四）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（五）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（六）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（七）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（八）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（九）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评分因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第九章 采购合同（样例）

（仅作参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《绵阳市财政局关于进一步加强履约验收管理的通知》(绵财采〔2019〕22号)的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日